## **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ** | | | |  |  |  |  |  |  |
| ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ -ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | | | |  |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ | | | |  | ΑΡΙΘΜΟΣ | | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |
| ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ | | | |  | ΤΕΜΑΧΙΩΝ | |
| Projector laser διακοσμητικός εξωτερικού χώρου | | | | | 300 | |  |  | |
| στεγανότητας ΙΡ65 μαύρου χρώματος. Laser dpss | | | | |  |  |  |  |  |
| πράσινο και laswe κόκκινο. Ισχύς 20mW-532nm | | | | |  |  |  |  |  |
| 100mW-650nm.Θερμοκρασία λειτουργείας -26 έως 32 βαθμούς. Κατηγορία 3Α class laser. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.ΔΕΝΤΡΑ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ** | | | |  |  |  |  |  |  |
| ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ -ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED | | | |  |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ | | | |  | ΑΡΙΘΜΟΣ | | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |
| ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ | | | |  | ΤΕΜΑΧΙΩΝ | |
| Λαμπάκια led 80l πολύχρωμα εξωτερικού χώρου | | | | | 400 | |  |  | |
| Κατασκευασμένα από άφλεκτο υλικό. | | | |  |  |  |  |  |  |
| Τάση λειτουργίας 220-240V,ισχύς 4,30W. | | | | |  |  |  |  |  |
| Μήκος καλωδίου 7m πράσινου χρώματος. | | | | |  |  |  |  |  |
| Λαμπάκια led 80l λεύκα εξωτερικού χώρου | | | | | 300 | |  |  | |
| κατασκευασμένα από άφλεκτο υλικό. | | | |  |  |  |  |  |  |
| Τάση λειτουργίας 220-240V,ισχύς 4,30W. | | | | |  |  |  |  |  |
| Μήκος καλωδίου 7m πράσινου χρώματος. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ -ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΒΡΟΧΗ | | | | |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ | | | |  | ΑΡΙΘΜΟΣ | | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |
| ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ | | | |  | ΤΕΜΑΧΙΩΝ | |
| Λαμπάκια led βροχή 150l λεύκα εξωτερικού χώρου κατασκευασμένα από άφλεκτο υλικό. | | | | | 30 | |  |  | |
| Τάση λειτουργίας 220-240V,ισχύς 8,60W | | | |  |  |  |  |  |  |
| Μήκος καλωδίου 4,5m | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠO ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** | | | | | |  |  |  |  |
| ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ -ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΒΡΟΧΗ | | | | |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ | | | |  | ΑΡΙΘΜΟΣ | | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |
| ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ | | | |  | ΤΕΜΑΧΙΩΝ | |
| Λαμπάκια led βροχή 150l λεύκα εξωτερικού χώρου | | | | | 30 | |  |  | |
| κατασκευασμένα από άφλεκτο υλικό. | | | |  |  |  |  |  |  |
| Τάση λειτουργίας 220-240V,ισχύς 8,60W | | | |  |  |  |  |  |  |
| Μήκος καλωδίου 4,5m | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ -ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ LED | | | |  |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ | | | |  | ΑΡΙΘΜΟΣ | | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |
| ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ | | | |  | ΤΕΜΑΧΙΩΝ | |
| Προβολάκι led τύπου spot εξωτερικού χώρου | | | | | 25 | |  |  | |
| πράσινου φωτός στεγανότητας ΙΡ65. | | | |  |  |  |  |  |  |
| Τάση λειτουργίας 220-240V,ισχύς 5W | | | |  |  |  |  |  |  |
| Υλικό σώματος αλουμίνιο | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Χρώμα μαύρο. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | |
| **6.ΚΗΠΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ -ΛΑΜΠΑKΙΑ LED | | | |  |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ | | | |  | ΑΡΙΘΜΟΣ | | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |
| ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ | | | |  | ΤΕΜΑΧΙΩΝ | |
| Λαμπάκια led 80l θερμά εξωτερικού χώρου | | | | | 60 | |  |  | |
| Κατασκευασμένα από άφλεκτο υλικό. | | | |  |  |  |  |  |  |
| Τάση λειτουργίας 220-240V,ισχύς 4,30W. | | | | |  |  |  |  |  |
| Μήκος καλωδίου 7m πράσινου χρώματος. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ -ΛΑΜΠΑKΙΑ LED | | | |  |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ | | | |  | ΑΡΙΘΜΟΣ | | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |
| ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ | | | |  | ΤΕΜΑΧΙΩΝ | |
| Λαμπάκια led 80l θερμά εξωτερικού χώρου | | | | | 30 | |  |  | |
| Κατασκευασμένα από άφλεκτο υλικό. | | | |  |  |  |  |  |  |
| Τάση λειτουργίας 220-240V,ισχύς 4,30W. | | | | |  |  |  |  |  |
| Μήκος καλωδίου 7m πράσινου χρώματος. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ -ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED | | | |  |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ | | | |  | ΑΡΙΘΜΟΣ | | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |
| ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ | | | |  | ΤΕΜΑΧΙΩΝ | |
| Προβολέας led 10W κόκκινου φωτός εξωτερικού | | | | | 48 | |  |  | |
| χώρου στεγανότητας ΙΡ65. | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Τάση λειτουργίας 180-240V | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικό σώματος αλουμίνιο | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΩΡΑ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - LED ΤΑΙΝΙΑ | | | |  |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ | | | |  | ΜΕΤΡΑ | | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |
|  | | | |  |
| Ταινία led στεγανή 12V 14,4w/m στεγανότητας | | | | | 80 | |  |  | |
| ΙΡ55 θερμού φωτός, 60 smd/m, 120 μοίρες γωνία | | | | |  |  |  |  |  |
| φωτισμού και αυτοκόλλητη ταινία 3Μ. | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ** | | | | | | |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | | | | | ΜΕΤΡΑ | | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |
|
| Καλώδιο 3x1mm εύκαμπτο λευκού χρώματος HO5VV-F3G1 | | | | | 1000 | |  |  | |
| Καλώδιο 3x1,5mm εύκαμπτο λευκού χρώματος HO5VV-F3G1,5 | | | | | 500 | |  |  | |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ** | | | |  |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | | | | | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |  |  |
|  |  |
| Τοποθέτηση, ηλεκτρολογική σύνδεση και η μεταφορά των | | | | |  |  | |  |  |
| στολιδιών του εορταστικού διάκοσμου στην Κεντρική | | | | |  |  |  |  |  |
| Πλατεία και στο Δημοτικό Πάρκο του Δήμου Κομοτηνής | | | | |  |  |  |  |  |
| του Δήμου Κομοτηνής | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΞHΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ** | | | |  |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | | | | | ΤΙΜΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |  |  |
|  |  |
| Αποξήλωση, αποσύνδεση και μεταφορά στις αποθήκες | | | | |  |  | |  |  |
| του Δήμου Κομοτηνής | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | |  |  |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**